货物需求

一、说明：

本表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。同时填写技术规格偏离表。

# 二、技术参数要求

| 序号 | 采购项目名称 | 采购项目详细情况说明 | 数量 | 计量 单位 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体式显微镜 | 体式显微镜 | 1 | 台 | 楚雄市疾病预防控制中心 |  |
| 2 | 生物显微镜 | 三目生物显微镜（带630万像素科学级CCD成像系统） | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 酶标仪 | 适用板型：48/96孔 波长配置：405,450,492,630 重复性：＜±0.15％ 分辨率：0.001OD | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 洗板机 | 清洗头规格：8头和12头 适用板型：96孔板平底、U型、V型微孔板 残液量≤1μl/孔 | 1 | 台 |  |  |