政府采购

招 标 文 件

采购项目名称: 楚雄技师学院图书馆信息化扩容及管理系统及配套设备项目

采购项目编号: CZYZC(2016) 025号

楚雄州公共资源交易中心

2016年06月29日

目录

第一章  投标邀请

第二章  投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标与评标

六、中标信息公布与投标人质疑

七、合同签订

八、特殊情形的规定

九、其他规定

第三章  评标方法及标准

一. 总则

二. 评标程序

第四章  政府采购合同格式条款

第五章  政府采购合同协议书

第六章  投标文件组成

商务文件

# 一.投标函

# 二.开标一览表

# 三.分项价格表

# 四. 商务条款响应/偏离表

# 五. 投标保证金

# 六. 投标人具备投标资格的证明文件

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、联合体协议书

附6、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函

附8、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附9、经销、或代理投标货物证明文件（非制造商提供）

技术文件

# 七. 货物简要说明一览表

# 八. 技术规格、参数响应/偏离表

# 九．项目建设方案及说明

# 十．投标货物符合招标文件规定的证明文件

第七章  招标文件前附表

第八章  技术规格、参数及要求

第一章 投标邀请

楚雄州公共资源交易中心受楚雄技师学院图书馆信息化扩容及管理系统及配套设备项目进行公开招标采购，现邀请符合资格条件的供应商参与投标。

1.采购项目的名称及内容：

1.1包一：图书馆信息化扩容项目：117.74万元

1.2包二：图书馆管理及配套设备项目：156万元

2.项目编号：CZYZC(2016)  025号

3.项目总预算：2737400.00元（大写：贰佰柒拾叁万柒仟肆佰元整）

4.投标人资格及要求：

4.1投标人基本资格条件：投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）营业执照副本复印件；

（2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件；

（3）社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明原件；

（4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件。

4.2须具有系统集成资质四级（含四级）以上资质证书。

4.3投标人可为生产厂家或代理商。若为代理商参与投标，必须出具主要产品开发商或产品开发商在中国地区合法授权机构同意其在本次投标中使用该产品的正式授权书原件及售后服务承诺书原件；

5.招标文件获取：

5.1凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请登录云南省政府采购网（www.yngp.com）、云南省公共资源交易信息平台网（www.ynggzyxx.com）、楚雄州人民政府政务服务网（www.cxzwfw.gov.cn）下载招标文件。

5.2各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

5.3招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

6.投标截止时间、开标时间及地点：

6.1投标截止：2016年07月21日上午9：30时止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

6.2开标时间：2016年07月21日上午9：30时。

6.3开标地点：楚雄州公共资源交易中心（楚雄市灵秀路321号）。

6.4法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

6.5逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

7.投标保证金：

7.1、递送投标文件前，投标人须交付投标保证金(每包20000.00元)。

7.2缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从各投标单位基本账户缴入到如下账户，并在转账票据用途栏或备注栏中注明所投项目和标段名称，同时告知银行应录入项目和标段名称，以下账户由投标人自行选择汇入：

收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行：交通银行楚雄分行营业部

帐    号：552381601018010044929

收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国邮政储蓄楚雄州楚雄市支行

帐    号：100646320260010001

收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行：楚雄市农村信用合作联社鹿城南路分社

帐    号：2700005565016012

7.3缴纳时间：2016年07月20日16时前（含），以银行到账回单为准。

7.4投标人应在开标前1日携带汇款复印件（加盖公章）及开户许可证复印件（加盖公章）到我中心服务大厅对应的银行窗口兑换保证金收据。保证金收据原件在递交投标文件时应带到现场。

7.5未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

8.采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称：楚雄技师学院                          地址：楚雄市青龙社区

联系人：张老师                                    电话：0878-3031018  0878-3036137

采购代理机构名称： 楚雄州公共资源交易中心         地址：  楚雄市灵秀路321号

联系人：   毛老师                                 电话： 0878-6168885

第二章 投标须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购项目。

2.采购项目基本情况

2.1项目名称：

2.2采购方式：

2.3预算资金：

2.4采购人：

2.5采购代理机构：

3. ★投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求：

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1本采购项目不接受联合体投标。

7.采购进口产品

7.1本采购项目拒绝进口产品参加投标。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 构成招标文件内容如下：

第一章：投标须知

第二章：评标方法及标准

第三章：政府采购合同格式条款

第四章：政府采购合同协议书

第五章：投标文件的组成

第六章：招标文件前附表

第七章：投标邀请

第八章：技术规格、参数及要求

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的获取

9.1凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请登录云南省政府采购网（www.yngp.com）、云南省公共资源交易信息平台网（www.ynggzyxx.com）、楚雄州人民政府政务服务网（www.cxzwfw.gov.cn）下载招标文件。

9.2各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

9.3招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3技术规格、参数及要求中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。

10.4本章第10.3款所称条款数最高项数为1项。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的提交投标文件截止时间十五日前，在《云南省政府采购网》和《云南省公共资源交易信息网》同步发布更正公告。

11.2如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件截止时间三日前。变更时间应当在《云南省政府采购网》、《云南省公共资源交易信息网》和《楚雄州人民政府政务服务网》同步发布。

12.2 投标人应及时关注上述媒体发布的答疑纪要、本文件的澄清或修改、投标截止及开标时间的变更等相关信息，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）投标保证金

（6）投标人资格证明文件

技术文件

（7）货物说明一览表

（8）技术规格、参数响应/偏离表

（9）项目建设方案及说明

（10）投标货物符合招标文件规定的证明文件

15.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第15.1款要求的结构。

15.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除规定允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3项另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2除另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

19.投标货物符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

20.投标保证金

20.1投标单位在开标截止时间3天前将每包20000.00元人民币的投标保证金由公司基本账户汇款至楚雄州公共资源交易中心保证金专用账户，投标人在缴纳保证金时，须在银行汇票备注栏中写明投标项目名称、项目编号、开标时间等有关信息（可简写信息），不按规定填写汇票的中心予以拒收。

20.2投标人应在开标前1日携带汇款复印件（加盖公章）及开户许可证复印件（加盖公章）到我中心服务大厅对应的银行窗口兑换保证金收据。保证金收据原件在递交投标文件时应带到现场，未交投标保证金的单位的投标文件将被拒绝接收。

20.3以下投标保证金账户由投标人自行选择汇入：

（1）收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行：交通银行楚雄分行营业部

帐    号：552381601018010044929

（2）收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国邮政储蓄楚雄州楚雄市支行

帐    号：100646320260010001

（3）收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行：楚雄市农村信用合作联社鹿城南路分社

帐    号：2700005565016012

20.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

20.5 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

20.6 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

20.7有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）中标公示前和中标公示期间，中标候选人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）招标文件规定的其他情形。

21.投标有效期

21.1投标有效期为60日历天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1投标文件正本一份，副本份数二份。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

22.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容：项目名称：              、政府采购项目编号：                 、包或品目名：             、投标人名称：                   。

23.3投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构拒绝接收。

23.4为方便开标唱标,投标人应另备一份开标一览表单独密封,并在小密封袋上标明开标一览表字样,然后再装入投标文件密封袋中。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件应在本章第11.1款规定的投标截止时间之前送达指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构拒绝接收。（★）

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章第11.1款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

25.2投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

五、开标和评标

27.开标

27.1州公共资源交易中心在规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应出示身份证原件并签名以证明其出席。

27.2州公共资源交易中心依据投标人提交的交易保证金收据，查验确认各投标人投标保证金缴纳信息。

27.3开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由纪检人员检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证，经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件中规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

27.4 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

27.5投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

27.6 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

28.评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由技术、经济方面的专家组成。重大项目或特殊项目经批准，采购人代表按规定参加评标委员会。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

29.评标

29.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1中标人确定后，中标信息将在指定的媒体上同步发布。

31.投标人质疑

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应在招标公告信息发布之日起五日内及时以署名的形式到楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科书面提出，招标采购单位应在投标截止日前十五日作出解答。

31.3投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起三个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后三个工作日内提出。

31.4 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.6 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人。

31.8 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

32.中标结果通知

32.1 在采购中标结果公告的同时，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.履约担保

33.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.2 中标人没有按照本章第33.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报同级财政部门审批后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十,。

八、特殊情形的规定

36.特殊情形

36.1特殊情形是指：在招标文件规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家的情形。

37.特殊情形规定

37.1参加投标的供应商不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如招标文件没有不合理条款，发布项目延期公告，延长五个工作日。延长期满后，仍不足三家的，继续进入开标、评审程序。

37.2项目经延期公告或废标重新组织采购后，实质性响应招标文件要求的供应商仍不足三家的，且未出现第二章评标方法及标准2.1.3第（2）—（4）款情形的，可按照财政部《货物和服务招标投标管理办法》第43规定，经评委出具书面意见并签字认可，报经州政府采购监管部门同意，书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

37.3改作竞争性谈判方式的，按以下程序办理：

（1）供应商应按谈判小组的书面通知参加谈判、递交最终报价；

（2）从产品质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照经评审后的价格由低到高的顺序推荐成交候选供应商或确定成立供应商；

（3）评审供应商报价时，按第二章“评标方法及标准”中关于最低评标价法的价格评审的规定评审。

37.4 改作单一来源方式的，评审小组按单一来源评审程序，与供应商进行价格谈判，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

九、其他规定

38. 政策与法规

38.1法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

38.2投标人符合本章第38.1款规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

39.招标代理服务费

39.1本项目不收取招标代理服务费。

40. 其他规定

40.1招标文件的其他规定见招标文件前附表

第三章 评标方法及标准 (综合评分法适用)

一. 总则

1.1 评标委员会

1.1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

1.2评标方法

1.2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2.2本采购项目的评标因素和标准见招标文件前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见招标文件前附表。

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 30分 |
| 2 | 技术 | 40分 |
| 3 | 价格 | 30分 |
| 4 | 其他 |  |
| ∑(1+2+3+4)=1 | 1 |

二. 评标程序

评标程序分为投标文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单。

2.1 投标文件的初步评审

2.1.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

2.1.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.1.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

2.1.5除招标文件前附表另有规定外，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

2.2澄清有关问题

2.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

2.2.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

2.2.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

2.2.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

2.2.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

2.3 比较与评价

2.3.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

2.3.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，按下列方法及步骤依次对投标报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。

2.3.3价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

本项所称投标报价为按本章第2.3.2款规定评价后的投标报价。

2.3.4涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

2.3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第2.3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第2.3.2款规定调整价格。综合调整见招标文件前附表相关规定。

2.3.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

2.4 推荐中标候选人名单

2.4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.4.2中标候选人数量为1-3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

2.5确定中标人

2.5.1采购单位委托评标委员会确定中标人的，由评标委员会现场确定中标人。

## 一、详细评审及评标方法

1、本项目评标、定标办法根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国财政部令》第18号、七部委12号、七部委30号令的规定及相关法律法规的规定制定本办法，是评标委员会确定中标候选人的依据，在评标过程中充分体现公平、公正、科学合理的原则。

2、所有投标文件必须经过初步评审，合格者方可参加评标。

3、本办法采用综合评估法，评标委员会对投标人递交的投标书根据本评标办法规定的内容及分值进行打分，投标人的最后得分为各项评审内容的得分之和。

4、评审内容及分值

评标委员会按以下公式计算出投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列。

投标人的综合得分=F1+F 2+F3

F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分的得分；

F1=价格分（满分为30分）

F2=技术得分（满分为40分）

F3=商务得分（满分为30分）

5、评分细则：

5.1、F1价格部分得分：（满分为30分）

F1—报价得分采用低价优先法计算

（1）评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价；

（2）得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

备注：

A：有效报价的审查：评标委员对各投标人的投标总报价及分项报价进行审查，对于报价明显不合理或者低于成本,存在多项、漏项等情况的，该投标人的投标总价视为无效报价（不进入评标基准价的计算），报价评审按零分计算。

B：投标人投标报价超出项目预算金额的，则该项不得分。

包一:信息化扩容项目评分办法

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术得分（满分为40分） | 产品技术参数 性能及功能 （15分） | 根据投标人所提供产品或设备的技术参数性能及配置情况，安装辅材质量对比，全部满足招标文件要求，辅材配置优的，得15分；基本满足招标文件要求，辅材配置一般的，得9分：配置一般或不满足招标文件要求，辅材配置一般，得3分； |
|  | 技术方案合理/先进性评分 （15分） | 所采用服务器和服务器虚拟化软件能更好的支持对接学校现有软硬件，并出具完整的、先进的和合理的解决方案，方案详细、合理、完整且可操作性强，施工方法得当，保障措施得当，专家组根据对比酌情评分。 |
|  | 图书馆各楼层无线施工AP点位布局图和集成施工方案，UPS配电图及走线图（10分） | 所需施工的无线AP点位，需请各投标人自行勘察图书馆及配电机房后，在投标文件中提供设计各楼层布局的点位图、无线网络技术方案和实施方案和UPS配电图及走线图，根据方案的完整性、合理性及先进性进行评分。 |
| 服务部分F3 （满分为30分） | 服务人员配置 （5分） | 根据投标方提供的本地化服务团队人员配置情况及相关认证证书（外省企业需提供入滇备案许可证以及本地化驻地服务机构证明材料）酌情给分，满分5分。 |
|  | 售后服务（含设备巡检/维护） (15分) | 1）售后服务内容、承诺特别全面，保证受训人员能熟练操作掌握，响应以及到现场时间及时，有具体的保证措施且合理、可行，能较好的满足本项目要求，得20分； 2）售后服务内容、承诺较全面，响应以及到现场时间较及时，有具体的保证措施且合理、可行，能基本满足本项目要求，得14分； 3）售后服务内容、承诺一般，响应以及到现场时间较慢，有具体的保证措施且基本合理、可行，能基本满足本项目要求，得7分； 4）无售后服务内容及承诺的得0分。 |
|  | 培训计划 （5分） | 针对无线网络运行管理的培训、虚拟化服务器运行维护和LED显示屏使用维护的培训计划。（5分） |
|  | 业 绩 （5分） | 根据投标企业类似项目业绩证明材料情况酌情给分，满分为5分。 |

包二：图书馆管理软件及配套设备项目评分办法

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术得分（满分为40分） | 产品技术参数 性能及功能 （15分） | 根据投标人所提供产品或设备的技术参数性能及配置情况，安装辅材质量对比，全部满足招标文件要求，辅材配置优的，得15分；基本满足招标文件要求，辅材配置一般的，得9分：配置一般或不满足招标文件要求，辅材配置一般，得3分； |
|  | 技术方案合理/先进性评分 （15分） | 按照图书管理软件配合服务器虚拟化安装部署方案先进性、合理、可靠性、可扩展性，以及图书管理软件和配套设备的对接、兼容、扩展性，专家组根据对比酌情评分。 2 |
|  | 图书管理软件先进性 配套设备集成安装方案（10分） | 此项评分为投标软件需为国内大多数院校所认可，提供20家以上国内211工程院校和10家985馆成功案列的投标软件得6分。（需列出用户名单，并提供合同备查） 根据图书馆配套设备和图书管理软件可对接性、易管理维护性，设备集成安装方案的合理、恰当，酌情评分（4分） |
| 服务部分F3 （满分为30分） | 服务人员配置 （5分） | 根据投标方提供的本地化服务团队人员配置情况及相关认证证书（外省企业需提供入滇备案许可证以及本地化驻地服务机构证明材料）酌情给分，满分5分。 |
|  | 售后服务（含设备巡检/维护） (20分) | 1）售后服务内容、承诺特别全面，保证受训人员能熟练操作掌握，响应以及到现场时间及时，有具体的保证措施且合理、可行，能较好的满足本项目要求，得20分； 2）售后服务内容、承诺较全面，响应以及到现场时间较及时，有具体的保证措施且合理、可行，能基本满足本项目要求，得14分； 3）售后服务内容、承诺一般，响应以及到现场时间较慢，有具体的保证措施且基本合理、可行，能基本满足本项目要求，得7分； 4）无售后服务内容及承诺的得0分。 |
|  | 培训计划 （5分） | 图书管理系统运行维护、使用方法、配套设备的运行维护和使用方法的培训计划（5分） |
|  | 业 绩 （5分） | 根据投标企业类似项目业绩证明材料情况酌情给分，满分为5分。 |

6、投标人最后得分的统计原则

评标委员会评委须严格按照上述办法独立打分并署名确认，计算平均得分，评标委员会按平均得分由高到低排序，推荐有排序的三名中标候选人，平均得分最高者为第一中标候选人；若出现最高分并列时由评标委员会评委无记名投票表决，得票多者推荐为第一中标候选人。

## 二、售后服务

投标单位应具有完备的售后服务保障体系，如有需要，达到现场的时间不超过８小时。

1、售后服务内容

（1）保修；

（2）系统维护；

（3）系统扩容、升级支持。

2、 保修

包一和包二项目软硬件免费质保三年。保修期间，投标单位对故障设备、部件免费维修；保修期外以双方协商的维修价格对故障设备进行维修；其维修的设备、部件返回时间应不超过半个月。

3、系统维护

维护内容：系统软、硬件、系统结构属于系统维护内容。软件在系统使用期内免费维护升级，对于需要维护的硬件设备，投标单位应先提供替代部件，再免费维护。

维护要求：

（1）投标单位提供7*24小时电话热线支持；

（2）当系统发生故障时，投标单位应在1小时内作出响应，4小时内赶至现场，24小时内解决故障；

## 三、付款方式

付款方式：本项目不付预付款，待所有工程项目交付完毕、安装调试并经验收合格后支付总价款的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后一次性付清。

第四章 政府采购合同文本

楚雄州政府采购

合　同　书

（货物类）

项目名称：

采购项目编号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.	从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |
| 采购代理机构（盖章）：楚雄州公共资源交易中心 鉴证经办人（签字）： 联系电话： | 政府采购监管理部门（盖章）： 备案经办人（签字）： 联系电话： 备案时间： |

第五章  投标文件的组成

# 一、商务文件

# 一、投标函

# 二、开标一览表

# 三、投标分项价格表

# 四、商务条款响应/偏离表

五、投标保证金

# 六、投标人具备投标资格的证明文件

二、技术文件

# 七、货物说明一览表

八、技术规格、参数响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

政府采购

投 标 文 件

采购项目名称：________________

政府采购项目编号：________________

# 投标人：

# 年  月  日

# 投标函

# 致：  楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购项目编号：         ，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本   份及电子文件一份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金；

2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第二章“投标须知”规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：               年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

二、开标一览表

开 标 一 览 表

项目名称：                                          采购项目编号：

| 投标总价 | 服务期 | 服务地点 | 投标保证金 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 供应商： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

三、分项价格表

采购项目编号：                                       包号：                                   货币单位:

| 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （台/套） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |
|  | 备品备件费 |  |  |
|  | 运输和保险费 |  |  |
|  | 技术服务费 |  |  |
|  | 税金 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 投标总价（小写）： |
| 投标总价（大写）： |

备注：（1）应按照第一章“投标须知”第16条的要求报价。

（2）单价应包括必不可少的部件、标准备件等费用。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：      年      月      日

# 四、商务条款响应/偏离表

政府采购项目编号:

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：          年       月     日

五、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件。

六、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

一、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

(一)未按招标文件要求提交资格证明文件的；

(二)提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

(三)资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

(四)资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

二、投标人应提供的证明材料

投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、联合体协议书（如是联合体投标）

附6、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函

附8、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附9、经销、或代理投标货物的证明文件（非制造商提供）

三、其他

(一)第一章“投标须知”第6.1款规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的，投标人应提供的证明材料不包括“附5联合体协议书”。

(二)投标人投标产品不符合“附7中小企业声明函”中相关规定的，投标人应提供的证明材料不包括“附7中小企业声明函”。

(三)制造商不提供“附9经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件”。

# 六、附件1  授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

# 六、附件1-1  法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月        日

六、附件2  投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6.近年类似项目业绩(合同复印件及其他证明文件须附后、可另附页)：

| 采购人名称 | 项目名称 | 货物品目 | 合同签订日期 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年      月     日

# 六、附件3  财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

# 备注：1、提供上年度经会计师事务所审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告的复印件。

# 2、提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件。

# 3、提供社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明。

六、附件4  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# 致   楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

# 六、附件5  联合体协议（如有）

致楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科  ：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

# 年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

六、附件6  法律、行政法规规定的其他条件证明材料

备注：提供第二章“投标须知”第3.1款规定的资质（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件。

六、附件7  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

六、附件8  招标文件规定的其他资格条件证明文件

备注：提供第二章“投标须知”第3.1款规定的证明材料的复印件。

# 六、附件9  经销、或代理投标货物的证明文件

备注：提供：1、产品厂家授权证书原件或代理证书复印件；

2、制造商《营业执照》（副本）复印件。

七、货物说明一览表

政府采购项目编号:

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 器物型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月      日

# 八、技术规格、参数响应/偏离表

政府采购编号:

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：                 年        月      _日

九、项目建设方案及说明

投标人对第八章技术规格、参数与要求的具体内容作出响应，提供建设方案：

1、方案设计及功能说明，可以对原方案进行优化设计。

2、施工图纸说明，可根据现场情况进行优化。

3、组织实施方案。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年      月

十、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第六章“招标文件前附表”和第八章“技术规格、参数及要求”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件。

# 第六章  招标文件前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标须知（前附表） |
| 一、说明 |
| 第一章 第1.1款 | 采购项目 | 楚雄技师学院图书馆信息化扩容及管理系统及配套设备项目 |
| 第一章第2.1款 | 采购人 | 名称： 楚雄技师学院 地址：楚雄市青龙社区 电话： 0878-3031018 0878-3036137 联系人： 张老师 |
| 第一章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称： 楚雄州公共资源交易中心 地址： 楚雄市灵秀路321号 电话： 0878-6168885 0878-6168887 联系人： 毛老师 |
| 第一章第3.1款 | 投标人资格条件 | 基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： （1）营业执照副本复印件； （2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件； （3）社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明原件； （4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件； （5）提供上年度经会计师事务所审计的财务会计报表。 2、特定资格条件： （1）须具有系统集成资质四级（含四级）以上资质证书。 （2）投标人可为生产厂家或代理商。若为代理商参与投标，必须出具主要产品开发商或产品开发商在中国地区合法授权机构同意其在本次投标中使用该产品的正式授权书原件及售后服务承诺书原件； 4、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：（1）资格证明文件提交不全的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）营业执照未按有关规定年审合格的； （5）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。 |
| 第一章第6.1款 | 联合体投标 （注：政府采购政策规定的除外） | ☑不接受 □ 接受 |
| 第一章第7.1款 | 采购进口产品 | ☑ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 二、招标文件 |
| 第一章第9.1款 | 招标文件的提供期限 | 2016年07月21日）09时30分 |
| 第一章第9.2款 | 信息公告媒体 | 云南省政府采购网（www.yngp.com）、云南省公共资源交易信息平台网（www.ynggzyxx.com）、楚雄州人民政府政务服务网（www.cxzwfw.gov.cn） |
| 第一章第10.3款 | 一般条款允许偏离的最高项数 | 一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥ 0项将导致无效投标(最高项数不超过10项)。 |
| 第一章第10.4款 | 条款数（最高项数）的统计方法 | 相同内容的条款不重复计算项数 |
| 第一章第11.1款 | 提交投标文件截止时间 | 2016年07月21日）09时30分（北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |
| 第一章第16.3款 | 备选方案 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 第一章第16.4款 | 采购项目预算 | 2737400.00元 |
| 第一章第18.3款 | 非制造商参加投标的规定 | □ 不要求提供 ☑ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 1、提供产品厂家授权证书原件或代理证书影印件； 2、制造商《营业执照》（副本）影印件。 |
| 第一章第19.4款 | 样品提供的规定 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 、地点 。 |
| 第一章第20.1款 | 投标保证金 | □ 不要求提供 ☑要求提供 1、投标保证金数额：每包20000.00元(人民币) 2、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从各投标单位基本账户缴入到如下账户（投标保证金托管专户），并在转账票据用途栏或备注栏中注明所投项目和标段名称，同时告知银行应录入项目和标段名称。 收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户 开户银行：交通银行楚雄分行营业部 帐 号：552381601018010044929 收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户 开户银行：中国邮政储蓄楚雄州楚雄市支行 帐 号：100646320260010001 收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户 开户银行：楚雄市农村信用合作联社鹿城南路分社 帐 号：2700005565016012 3、缴纳时间： 2016 年 7 月 20 日（开标时间前一天）17:00时前（含），以银行到账回单为准。 4、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（☆）。 |
| 第一章第21.1款 | 投标有效期 | 60日（日历日） |
| 第一章第22.1款 | 投标文件副本份数 | 2份 |
| 四、投标文件的递交 |
| 第一章第23.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称)投标文件 政府采购编号： 采购代理机构编号： 包或品目名： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 投标人名称： |
| 第一章第24.1款 | 投标文件的递交地点 | 楚雄州公共资源交易中心（楚雄市灵秀路321号） |
| 五、开标和评标 |
| 第一章第27.2款 | 其他唱标内容 |  |
| 七、合同签订 |
| 第一章第33.1款 | 履约担保 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 九、其他规定 |
| 第一章第38.1款 | 政府采购强制采购节能产品 | ☑ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 期) 内的产品（应同时在招标公告中注明）。 |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品 | ☑ 否 □ 是，采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第 期)内的： (1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 分、价格 分； (3)采用竞争性谈判时，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 ％。 |
|  | 政府采购支持中小企业发展 | □ 专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。 ☑ 非专门面向中小企业采购： 1、给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 0 ％。 2、给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 0 ％。 3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 0 ％。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。 |
| 第二章 评标方法及标准(最低评标价法适用)（前附表） |
| 第二章第1.2.2款 | 允许偏离最高项数内的价格折算 | 一般商务和技术条款的偏离，每偏离一项，则评标价格增加投标报价的 0 ％(报价调整取值范围为0.5-1%)。 |
| 第二章第2.1.2款 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1项规定的供应商资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备第一章“投标须知”第3.1项规定资格要求的； （6）不满足第一章“投标须知”第10.1项、第10.2项规定的实质性要求的； （7）投标报价超过采购项目预算的； （8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3项允许提交备选方案的除外； （9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （10）投标有效期不足的； （11）不符合法律、法规和招标文件规定的。 |
| 第二章第2.1.3款 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 第二章第2.1.5款 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的规定 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品谈判的，作为一个供应商计算。 |
| 第二章第2.3.2（4）项 | 涉及政府采购政策优惠的价格扣除 | 优先采购环境标志产品：价格扣除比例为 0％； 支持中小企业发展：小型和微型企业产品价格扣除比例为 0 ％，联合体价格扣除比例为 ％，中型企业产品价格扣除比例为 0 ％。 |
| 第二章第2.3.3款 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 | 累加 |
| 第二章第2.4.2款 | 评标委员会直接确定中标人 | 经评审得分最高的投标人 |
| 第三章 政府采购合同格式条款（前附表） |
| 第三章第1.1条 | 甲方名称、地址 | 楚雄技师学院（楚雄市青龙社区） |
| 第三章第1.2（6）款 | 项目现场 | 按合同要求 |
| 第三章第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：签订合同后15天内 交货地点：按合同要求 交货方式：安装调试后验收完毕。 |
| 第三章第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 3年 |
| 第三章第9.2(3) 款 | 响应时间 | 1小时 |
| 第三章第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 以合同为准 |
| 第三章第14.2(5) 款 | 伴随服务 | 第八章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章第21.2条 | 解决争议的方式 | □ 诉讼 ☑ 仲裁 |
| 第三章第24.1条 | 合同未尽事项 | 双方共同协商 |
| 第三章第25.1条 | 合同份数 | 本合同一式 份，甲方、乙方各 份，政府采购管理部门 份，采购代理机构 份。 |

附页1

投 标 承 诺 书

（招标人名称）：

本单位已详细阅读贵单位 　                     项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为。

二、遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。

三、遵守楚雄州公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护楚雄州公共资源招标投标市场秩序。

四、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、若中标，将按照招标文件规定及时与招标人签订合同，严格履行合同条款内容。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位：（公章）               法定代表人：（签字或盖印鉴）

联系地址：　　　　　　　　　　　 邮编：

联系人：　　　　　　　　　　　　 电话：

年　  月　  日

（注：此承诺书由投标单位法定代表人亲笔签署或盖印鉴，并加盖单位公章，不装入投标文件，与该项目的投标文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标

# 第八章 技术规格、参数与要求

## 一、建设需求

本项目采购为图书馆信息化建设的硬件和软件，其中包一主要包含服务器部分、虚拟化软件和操作系统软件部分、UPS电源部分、LED大屏部分、无线网络施工。包二主要包含图书馆管理系统软件部分、配套硬件部分，项目将使用招标项目硬件和软件，配合楚雄技师学院已有的其他硬件设备，搭建图书馆的无线网络和图书馆管理系统及其应用平台。

## 二、技术要求

### 1、服务器部分

| 机架式服务器 | 安装方式 | 机架式服务器 |
| --- | --- | --- |
|  | 处理器 | 集成4个SmartSocket插槽, 本次配置≥2颗Intel Xeon E5-4610 v3系列处理器:核心数≥10,主频≥1.7GHz,三级高速缓存≥25MB |
|  | 芯片组 | Intel C610芯片组 |
|  | 内存 | 集成内存插槽数≥32,本次配置≥128GB（8x16GB）DDR4-2133寄存式内存,最大支持扩展3TB内存,支持高级ECC、内存锁步和在线备用保护技术,支持内存认证和保修验证功能 |
|  | 阵列控制器 | 企业级12Gb/s SAS 控制器，集成1GB闪存式写缓存,支持高级存储功能，包括在线 RAID 级迁移（采用闪存支持的写高速缓存 ）、高级数据镜像、全局在线备用以及故障前预警等功能, 最大支持扩展2块缓存. |
|  | 硬盘 | 本次配置≥2块1TB 6Gb SATA 7.2K硬盘 |
|  | 硬盘扩展能力 | 支持≥8个2.5英吋SAS/SATA/SSD热插拔硬盘 |
|  | I/O扩展 | 集成≥3个PCIe 3.0扩展IO槽位 |
|  | 网卡 | 集成配置≥2个10Gb光口，集成331FLR四端口1GbE多功能网卡. |
|  | 远程控制管理功能 | 配置基于硬件的远程控制芯片, NAND flash 大于4GB,能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理,支持服务器从初始部署直到后续管理的整个生命周期,包括如下功能： (1) 从世界上的任何地方访问服务器的高性能且安全的远程控制台 (2) 使用共享的远程控制台与多达六名服务器管理员进行协作 (3) 将高性能虚拟介质设备远程安装到服务器上 (4) 安全地远程控制所管理的服务器的电源状态 (5) 无论主机服务器处于何种状态，让真正的 无代理管理与远程控制台发出的 SNMP 警报配合工作。 (6) 通过 远程管理接口访问 主动健康系统 故障排除功能 |
|  | 操作系统支持 | 支持Microsoft Windows Server/Red Hat Enterprise Linux (RHEL)/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/Oracle Solaris/VMware Server/Citrix XenServer/Hyper-V等主要版本系统 |
|  | 服务 | 提供原厂授权及售后服务承诺函，提供原厂商三年7*24*4免费保修服务及高级安装服务(包含网络部分)，并提供原厂一站式无忧安装服务。 |

### 2、服务器虚拟化及管理中心软件

| 项目 | 重要性 | 产品指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | ★ | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 |
|  |  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  |  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
|  |  | 能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 |
| 兼容性要求 | ★ | 支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括IBM、HP、DELL、Cisco、NEC以及国内自主品牌服务器等。 |
|  | ★ | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等，存储阵列品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetApp、Dell等。 |
|  |  | 兼容现有市场上主流厂商的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。 |
|  |  | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表， 尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
|  |  | vGPU技术可以支持NVIDIA、AMD和Intel硬件厂商的GPU卡。Linux虚拟机和Windows虚拟机都可以支持vGPU技术。 |
| 功能性要求 | ★ | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 |
|  | ★ | 提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机，保障所有应用持续可用。 |
|  | ★ | 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 |
|  | ★ | 可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。 |
|  |  | 提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。 |
|  |  | 提供高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存。 |
|  |  | 虚拟机支持多路虚拟CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。 |
|  |  | 可以为虚拟机创建一个或多个快照来保存虚拟机的基于时间点的运行状况和数据。 |
|  |  | 提供专用的P2V工具，实现在线物理机至虚拟机的无间断平滑转换。 |
|  |  | 虚拟机支持USB 3.0设备，支持3D显示卡虚拟化功能。虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。 |
|  |  | 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 |
|  | ★ | 支持16 Gb端到端光纤通道。 |
|  |  | 提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 |
|  |  | 提供物理主机级别的无状态防火墙，无需使用IPTABLES，管理员可以用命令行和图形化界面配置防火墙。 |
|  | ★ | 虚拟机支持直接访问裸设备，将虚拟机数据直接存储在LUN上。 |
|  |  | 具有存储精简配置能力，可以超额分配存储容量，提高存储的利用率，减少存储容量的需求。 |
|  | ★ | 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。 |
|  | ★ | 提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。 |
|  |  | 提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。 |
|  | ★ | 支持无需停机即可在正在运行的物理主机上热插拔PCIe SSD驱动器（添加/删除）的功能。 |
|  |  | 支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 |
|  |  | 提供集中式自动管理物理主机和虚拟机补丁程序的功能。 |
| 扩展性要求 |  | 每台虚拟化主机至少支持320颗逻辑CPU。 |
|  |  | 每台虚拟化主机至少支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。 |
|  |  | 每台虚拟化主机至少支持4TB内存。 |
|  |  | 每台虚拟化主机至少支持单个存储卷64TB大小容量。 |
|  |  | 每台虚拟化主机至少支持512个虚拟机。 |
|  |  | 可以内建分布式虚拟交换机，每个分布式虚拟交换机可以管理至少1000台虚拟主机。每台主机的虚拟网络交换机的端口总数至少可以达到4096个。 |
|  |  | 每个虚拟机至少支持62TB的虚拟磁盘容量。 |
|  |  | 每个虚拟机至少支持64个vCPU。 |
|  |  | 每个虚拟机的内存至少可以达到1TB。 |
|  |  | 每个虚拟机至少支持4个虚拟SATA适配器，每个虚拟SATA适配器的虚拟SATA设备数量至少可以达到30个。 |
|  | ★ | 每台虚拟化服务器的虚拟机在线迁移并发数量至少可以达到8个。 |
|  |  | 官方公布虚拟机至少支持90种以上的客户操作系统。 |
| 虚拟化管理 |  | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。 |
|  |  | 每个控制台可管理至少1000台物理服务器、10000台已打开电源的虚拟机，15000台已注册的虚拟机，并可以通过链接至少10个控制台实例，跨10个实例管理30000个已打开电源的虚拟机和50000个已注册的虚拟机。 |
|  |  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 |
|  |  | 可以支持Web Client和命令行管理功能。 |
|  | ★ | 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。 |
|  |  | 支持自定义角色和权限，可以限制用户对资源的访问，实现分级管理并增强安全性和灵活性。 |
|  |  | 支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。 |
|  |  | 管理软件可实现多管理软件级别互通功能，支持多管理中心架构，并可实现分布式管理。 |
|  |  | 可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。 |
|  | ★ | 控制台可选支持双节点高可用管理方式，以减少单点故障影响。 |
|  |  | 提供自动报警功能，能够提供物理服务器或虚拟机的CPU、网络、 磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理服务器、虚拟机的资源瓶颈。 |
| 服务及其它要求 | ★ | 虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  |  | 为保证软件产品质量、可靠性、合法性，需提供原厂授权承诺函，软件许可以及相应的原厂商服务。 |
|  |  | 厂商在中国有独立的软件研发中心，可以提供产品本地化优化与深度问题本地研发支持。 |
|  | ★ | 提供原厂的技术认证培训服务，可以提供本地语言的售后专业服务。 |
|  |  | 虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。 |
|  |  | 为市场成熟产品，在本地区内具有广泛的应用案例。 |
|  |  | 提供原厂授权及售后服务承诺函，提供原厂商软件升级服务、在线支持服务、800电话支持服务。 |

### 3、UPS部分

1、UPS额定输出容量：30 KVA，三进三出，为双变换在线式UPS，满足塔式和机架结构安装，正面维护、关闭的带锁网孔门。

2、要求UPS的安装、操作、维护均为前方操作，以便节约UPS背部与墙体的间距空间。

3、UPS主机必须内置5KA防雷设计，有效降低雷击失效率80-90%。

4、UPS可根据实际需要，可选择双市电输入供电结构（一路主电源输入，一路备用电源输入），可灵活进行电力配置。

5、UPS主机风扇、控制单元、CAN通讯、通讯线缆主要部件必须有冗余设计。

6、UPS的直流电压可调：可对UPS标配的电池直流电压值进行调节，（将标准的每组12V-32只电池调整为12V-30只、36只、38只、40只）；便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池组数，降低维护成本。

7、UPS主机部件采用三防漆浸涂，适应恶劣环境挑战。

8、UPS主机必须具备内置的静态旁路和维护旁路。

9、具备直流开机：UPS在没有市电时，可通过所连接的蓄电池组实现直流开机启动。

10、具备ECO节能工作模式，UPS能通过跟踪和检测市电品质，自动调节UPS的工作模式，即在高效ECO工作模式和逆变工作模式之间转换，以满足节能环保的需要；也可通过手动方式锁定工作模式。

11、可并机，最大支持4台UPS直接并机。并机系统具备根据负载容量大小自动冗余的性能。

12、具备超宽输入电压范围：138-485Vac超宽输入电压范围，能轻松应对电压过高或过低的异常市电环境。

13、过载能力强：逆变：110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路。

14、输入功因＞0.99，满足节能的需要。

15、输入电流谐波：线性负载: ≤3%；非线性满载≤5% ，减少了UPS对电网的污染。（若无法满足此指标的， 必须额外配置“有源滤波器”设备，纳入设备配置及价格清单中）。

16、额定输出功率因素：1，即30KVA=30KW。

17、并机信号线采用环形接法，消除单根并机线故障引发的影响。

18、标时必须提供投标产品原厂UPS电源壹年的售后服务承诺函原件，厂家针对此项目的授权书原件及投标产品彩页样本，并加盖鲜章，如技术文件与官方彩页技术不对应，则视为无效。

服务：负责设备的安装集成调试、培训和3年免费维护。

### 4、图书馆管理系统部分

| 采购品目名称 | 参考规格型号、配置、技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书馆 管理系统 | 采用Client/Server或Browser/Server体系结构和中间件技术，基于开放的、除实现多校区文献资源共享和通借通还服务外，还要能够实现区域联合馆藏目录和区域通借通还服务、共享文献信息资源的应用软件系统（要有成功案列）。支持多种操作系统平台（Windows 2003/2008/2012、Linux等）。采用Oracle数据库作为数据库服务器平台。支持UNICODE。支持CNMARC,USMARC,UNMARC。支持Z39.50。 基本业务模块：采访、编目、典藏、流通、异地委托借阅、阅览、期刊、 统计、OPAC、系统管理、应用服务 | 1 | 套 |

| 图书馆自动化系统详细需求表 |
| --- |
| 标“★”项必需满足， 标“▲”项重要指标 |
| 项目 | 说明 |
| 一、投标人具备的条件 |
| 1.1 | 软件产品必须是专门从事信息管理系统软件开发、销售的软件开发公司开发，拥有雄厚的经济基础和完备的开发基地，有一批长期从事图书馆自动化系统开发的专业技术人员为核心的稳定开发队伍。 |
| 1.2 | 软件产品在同行业中应处于领先地位并得到广泛的应用，适用于大、中、各种类型的图书馆、信息中心，文献信息服务机构及地区性或行业性文献信息资源共享中心等的应用需求。 |
| 二、软件总体性能要求 |
| 2.1软件应用情况 | 投标软件需为国内大多数院校所认可，必须提供20家以上国内211工程院校和10家985馆成功案列的投标软件。请列出用户名单，必要时提供合同备查。提供软件厂商高新企业认证证书。 |
| 2.2 系统结构 | 采用Client/Server或Browser/Server体系结构和中间件技术，基于开放的、可管理和共享区域文献信息资源的分布式应用软件系统 ★系统所有核心业务（采购、编目、流通管理、连续出版物管理，典藏管理等）要求具有Client/Server体系结构。 ★客户端无用户数量限制。 |
| 2.3 运行环境 | 支持多种操作系统平台。如当今主流的操作系统Windows 2003/2008/2012、 Solaris、 AIX、 HP-UNIX、 Linux等。本次采购数据库运行环境为Windows操作系统。 |
| 2.4 数据库平台 | 采用Oracle数据库作为数据库服务器平台。支持TCP/IP、NETBUI等多种通信协议。 |
| 2.5 多接口支持 | 可选配支持磁条式自助借还接口、RFID标准数据通讯系统接口、数字化校园接口、门禁系统接口、一卡通接口、手机图书馆接口、Calis统一认证接口等接口 |
| 2.6 Z3950 | 支持Z39.50，能够支持多地址广播查询方式，要求和业务管理系统集成，在采访、验收、编目环节能够直接通过浏览器查询、下载Z39.50服务器数据。 |
| 2.7 marc标准 | 支持多种MARC标准支持，包括CNMARC、USMARC、JPMARC等数据的著录。 |
| 2.9 其他配套功能 | 可选配系统功能：微信服务平台、短信服务平台、电子阅览室计费系统，非书资料管理系统，手机图书馆管理系统、掌上终端（外采）系统、电话自助服务系统、缴费自助管理系统、联合目录查询系统、区域流通管理系统、电子资源读者远程访问系统等。 |
| 三、 本次招标需要购买的模块 |
| 3.1 | 图书馆管理系统 | 基本模块包括：采访、编目、典藏、流通、异地委托借阅、阅览、期刊、 统计、OPAC、系统管理、应用服务。客户端无用户数量限制，不限制馆藏量。 |
| 3.2 | 手机图书馆门户 | 通过手机、平板电脑等，访问图书馆系统，提供读者服务： 1）书目检索 2）我的图书馆 3）新书上架 5）热门借阅 6）读者荐购 7）图书续借、预约 8）图书馆公告 9）读者导航 10）iPhone和Android平台手机客户端 |
| 3.3 | 一卡通接口 （不包含一卡通集成公司所需相关费用） | 与学院一卡通系统对接和数据交换，实现： 1）读卡及身份识别和验证；2）与图书馆超期罚款、遗失赔偿等直接对接收费处理；3）一卡通与图书馆系统的证卡信息管理等。 |
| 3.4 | 数字化校园接口 （不包含数字化校园集成公司所需相关费用） | 能与学校数字化校园平台对接和数据交换，实现： 1）统一身份认证及单点登录；2）图书馆数据信息集成；3）数字化校园数据中心数据集成； 4）读者离校处理等。 |
| 3.5 | 电子阅览室计费管理系统 | 管理图书馆电子阅览室的上机、计费及其它收费等。可实现机房完全开放，无人值守，与业务自动化系统读者库对接同步。可扩展支持自助打印服务。接入客户端授权数量：200台 |
| 3.6 | 电子资源读者远程访问系统 | 电子资源远程访问代理服务系统，集成图书馆管理系统读者认证，使读者可在任何地点访问、查看、下载图书馆馆内电子资源服务。 电子资源分类导航； 2）黑名单模式； 3）详细日志统计； 4）采用B/S架构，支持iPAD、智能手机上各种浏览器；）无并发访问授权数限制 |
| 3.7 | 微信服务平台 | 通知、讲座等发布及查询；我的图书馆；图书查询；借阅信息查询；书刊续借；书刊预约、委托；预约查询；证件挂失；可定制菜单服务；借还书成功通知、图书到期提醒、预约委托图书到馆通知 |
| 3.8 | 磁条式自助借还接口 | 支持SIPII协议。提供相应接口实现读者自助借还。 |
| 3.9 | 多功能自助服务平台 | 1图书馆多功能自助服务终端接入授权软件。2自助服务终端机柜。实现集成校园一卡通实现图书馆内的自助打印、复印、扫描、云打印、U盘打印、修改密码、缴款、图书续借、读者信息查询等多功能业务要求，并可对各自助服务终端实现集中式管理，实时状态监控，故障报警，终端程序自动升级。 |
| 3.10 | Oracle数据库管理系统 | For Windows 标准版（10用户） |
| 四、 主要模块要求 |
| 4.1采访模块 | 可以接受书商提供的标准MARC和非MARC征订数据，实时方便的将征订书目在opac上发布给读者荐购服务； ▲各个书商提供的征订目录之间的数据可以批量查重、批量删除，批量订购等处理工作； ▲可自定义MARC征订目录筛选过滤名单，便于更好的进行采购工作； ★根据订单，批量自动验收书商加工好的MARC数据、批量更新MARC数据和订购价格、并能直接送交流通； ▲能够实现单人或多人同时验收，能够自动给财产号，保证个人财产号的相对连续性； ★可自动通过EMAIL或短信自动反馈读者荐购图书处理情况,可实现优先借阅； 方便的订购管理与多种格式订单输出；提供摧缺与退订处理、赠送与交换处理； 提供经费管理、统计报表；提供数据文档的维护；支持Z3950； 可根据本馆自身情况，规范或简化流程实现采访直接验收、编目、分配典藏等工作； 采访数据统计必须按Marc记录号为种，以保证多次或增补订购统计的正确性。 ★提供完善的BS模式网页委托订购功能，支持院系资料室的图书订购和院系教师的专业荐购。支持目录订购、分类订购、学科订购、检索订购四种不同订购途径。 集成云平台服务，可在采访征订目录直接查看选择征订明细的云数据，包含内容简介，作者简介等信息。可查看其他图书馆热门借阅、热门订购等数据。支持与云端他馆数据进行馆藏比较。 支持工作人员设定自定义个人书商列表。 ★支持征订目录筛选功能，可按照ISBN表、出版年、出版社、分类、重要责任者等数据进行目录筛选 |
| 4.2 编目模块 | 支持UNICODE多语种编目；遵循多种国际国内标准，支持处理CN、US MARC以及规范MARC等；元数据支持； ★支持内置Z39.50广播查询下载，上传/下载CALIS联合目录数据；支持WEB页面MARC数据下载；可实现Z39.50自动关联查询； ▲用户可以自定义设置MARC索引参数与检索点，实现可扩展的多途径检索要求； 可多途径创建共享或私有MARC工作区，实现批量MARC数据处理； ▲自动查重复索书号、财产号、条码号；自动查找种子号缺号；查重复书目记录，并可支持重复书目数据的合并； 支持同书多索取号的馆藏号挂接； ▲通过用户或中心之间，提供定时、批量、多种查询条件、多站点广播查找和下载策略批量获取待编MARC编目数据； 可根据ISBN、ISSN自动生成出版项的出版地、出版者，并把它们置于相应字段等。 系统数据库中必须存储标准MARC格式存储馆藏数据，便于图书馆二次开发时可直接利用而无需通过其他格式转换输出。 ▲支持MARC编辑界面下的Z39.50自动查询功能，通过交接批次或者检索返回多条MARC结果的时候，切换记录时会自动根据新的记录动态自动查询并显示Z39.50站点中的相关MARC记录信息，可用复制功能来一键实现MARC的复制粘贴。 |
| 4.3 典藏模块 | 提供入藏、剔旧、修补、调拨、清点动态的管理，可生成多种格式文件的报表； 可以根据收藏地及书刊状态设定规则，通过规则进行新书批量分配；可以指定收藏地通过扫描条码号进行新书分配； ▲提供按地、按类清点方式、也可以进行二次清点。 可对荐购到馆书刊EMAIL通知； ▲提供随书附件（如光盘）二次分配管理； 可以按地、按类、按批、按册等多种方式调拨； 清点支持数采设备数据导入； ★支持密集书库管理，可单个或批量导入修改密集库图书架号，并实现开闭架查询。 |
| 4.4 流通模块 | ▲包括：流通借还、流通管理、流通阅览、流通委托四个功能模块，支持主、分馆及多校区的流通管理 ★必须提供BS架构流通业务系统，便于多个流通地或多校区的实现。 提供借、还、续借、预约等多种流通管理；可以实现借书地、还书地、罚款地的权限控制（通借通还）； ▲可通过参数定义选择图书超期处理方式为罚款或停借； ★续借时间计算可通过参数灵活控制续借起始时间； ▲可通过自定义声音进行借还书及超期归还提醒； 可选配支持接入一卡通、支持接入RFID、3M等自助借还系统； ▲阅览室提供读者登到、图书计次、读者图书登记、现刊阅览等多种阅览计到方式；提供复印外借管理，限制读者外借复印数量及时间； 在多校区能实现异地借还书，异地委托借阅；并能提供详细的委托申请单、划到单、回库单打印输出。 提供批量注册、修改、注销读者证件；支持导出、导入导出照片；提供挂失解挂、补换证、违章超期罚款、遗失赔偿等读者管理；提供图书催还、图书到期提醒、到书通知等信息的EMAIL、WEB、打印通知单、短信等方式的推送提醒服务； 可以自定义新书时间段，新书自动按新书规则借阅，超过新书时间段无需人工干预自动按正常规则借书； 支持课程参考书管理：新增课程、添加课程书目明细；课程参考书管理支持分层显示，按照院系-课程-教师分为三层显示。 ▲支持图书分类排架管理，可定义不同分类的排架架位情况，便于读者查找； 扩展性强，便于日后参与区域性高校之间通借通还。 ▲可选配支持手机微信读者证件，实现借还书业务操作。 支持读者积分制度，读者可通过不同途径累计积分。读者达到最大借阅册数的时候，可以使用积分来借书，也可使用积分来抵扣罚款。 支持密集库图书查询定位；密集库图书上架查询检查。 支持脱机流通模块：可汇总脱机借还流通日志，恢复流通记录。 支持独立的物流功能。支持书刊运送和书刊接收两大功能。涵盖新书，预约到书，委托到书，还书，荐购到书等所有涉及跨校区图书运送的模块。 |
| 4.5 期刊模块 | ▲支持多种格式的外部征订数据批量转入；提供征订目录之间、订购目录之间、征订目录与订购目录之间的比较； 有强大的续订功能，可实现实现单独续订和各种批量续订；可进行多种批量操作：订购、新增、修改、删除等； ★可进行多种批量更新：当年订购价格，出版频率等；支持的院系分项订购、数据汇总，简化主分馆、多校区、多院系的订购工作； 可对任意出版频率的期刊自动生成签到记录；支持签收过程中产生的各种刊期变化的处理，包括改名刊，改频率，增刊，合刊，停刊等；支持条码扫描直接签收； ★支持优先阅览提醒服务，期刊目次以及全文链接的推送服务；提供完备的期刊催缺功能； ▲可进行手工方式以及规则批量装订期刊合订本并能自动生成合订本的价格和年卷期信息； 支持赠送换入期刊的管理。 ▲支持的院系分项订购、院系订购数据汇总，批量完成全馆的期刊订购工作。简化主分馆、多校区、多院系的订购工作； 支持期刊馆藏MARC批量查重功能，可快速合并多条相同期刊MARC。 |
| 4.6统计模块 | 采用科学的算法，更为方便地进行数据挖掘，决策分析；结合开放式的扩展插件，开发所需要的数据分析工具； 提供包括工作量统计，订购、验收统计，流通综合统计，利用率分析，馆藏文献统计，新书典藏统计，期刊订购统计，读者成分分析等各业务类型统计； 提供灵活的打印方式，支持DBF、定长及不定长文本、ACCESS、EXCEL等多种格式的报表输出方式； ★提供细致周全的系统操作日志查询及统计； 通过多种取向动态地对不同的统计口径、业务环节的数据进行阶段性、时序性统计、分析；统计的报表输出格式（直方图、饼图、曲线图等）、指定运算项目等参数均可设定和组配； ▲可以自定义统计分类模板，从而很方便的实现符合本馆需求的分类统计； ★可通过报表生成器实现自定义统计。 提供完善的日志查询统计功能，可精细查看或统计人员登录日志、操作日志。 |
| 4.7系统模块 | 提供系统基本代码的设置与管理，可对代码的完整性检测，保证代码的完整性和准确性； ★支持多校区参数设置，实现异地委托借阅功能； ▲支持虚拟分馆的设置，实现更灵活的读者借阅量控制； 可对工作人员的操作权限，登录计算机，处理馆藏地等进行限制，确保系统的安全； ▲提供对MARC索引参数动态管理；支持监视当前用户对数据库的访问，显示用户数据库访问的基本情况； 提供批量增加、删除、修改指定字段、子字段；支持MARC数据的多种形式的批量导入、导出。 |
| 4.8应用服务 | ★定时批量发送借阅信息到期提醒；预约到书提醒；委托到馆提醒；超期催还提醒，证件到期提醒；自动删除无效的预约及预约到书记录，并自动分配给下一个预约读者；自动删除无效的委托记录； ▲可对预约和委托到书过期未办理读者自动累计并进行违章处理； ★自动完成一些特定的统计，数据挖掘，数据清理工作。 自动记录给定次数下发送失败的读者邮件地址，便于图书馆作公告或其他处理； 提供工作人员手工发送图书馆通知信息到读者的邮箱中；提供详细的日志记录信息，方便用户对系统的运行情况进行了解、维护、使用； 提供详细的日志记录信息，方便用户对系统的运行情况进行了解、维护、使用。 ▲支持自动发送荐购到书通知至荐购者功能，并支持荐购者的优先借阅权限。 支持年度数据自动初始化，年初时自动清零如下统计数据，包括图书年度借阅量，图书年度预约量，图书年度阅览量，读者年度借阅量。 可实现预约催还提醒及借阅日期的修改。 |
| 4.9 OPAC模块 | OPAC可满足一般读者和图书工作人员查询公共目录的要求，同时，为各系/分馆提供公共目录查询；可以与其它数据库（本馆、本校、校外）的连接，保持一致的检索界面，并与系统中的相关模块,如采访、编目、期刊、流通等模块集成；显示必要的文献订购、签到、加工和流通信息； ▲允许读者自己执行某些流通功能，如：续借、预约/取消预约；读者能浏览自己的流通记录，查看借阅的资料和了解过期、罚款、停借、违章等信息；读者可以自定义自己所关心的相关信息，比如：超期、罚款、预约、委托、新书等信息； ▲OPAC提供实时信息服务；既具有基本检索功能，也具有高级检索功能（如：组合、限制、布尔）；同时支持二次检索；提供检索词参考翻译功能，支持简体，繁体以及英文互译；支持WebBrige，即自定义到google，baidu，豆瓣网，wordCat等任意互联网资源与馆内电子资源的快捷链接和URL转发；检索结果列表页面能融汇（Mashup）了图书封面、内容简介等信息一起显示； 必须支持简繁体互查，比如查询“中國”能够查询到“中国”； ★以读者为中心的“我的图书馆”，丰富的读者参与：读者评价体系、我的虚拟书架、RSS订阅服务、信息推送服务；可对最新个人化定制信息的自动传送，电子邮件的推送形式； ★读者可以通过OPAC 预约图书，指定预约到日期限和预约取书地。 提供图书、新书分类浏览，期刊学科导航，西文期刊字母导航，公共虚拟书架；提供用户热门检索词显示，检索结果按照用户输入的检索词在结果中的相关度升序或降序显示； 提供热门借阅，热门收藏；提供信息自动聚类分面浏览，可跟踪检索过程，增删限定项；相关资源信息整合、相关主题图书推荐、相关收藏图书推荐、相关借阅图书推荐, ▲对深度挖掘的数据书目数据可视化、关系化、立体化、网络化的信息整合；提供手机二维码信息显示； ▲提供MARC全文检索,百万级MARC数据查询“中国” 相应时间毫秒级； 支持网络分享、云存储、微博等读者互动。 ★完善的图书推荐查重体系、读者荐购跟踪、反馈，并可对荐购图书进行优先借阅。 需提供英文版检索页面。 提供完善的图书推荐查重体系、读者荐购跟踪、反馈；可自动保存读者的检索历史。 提供图书信息及读书心得分享至网络和云存储功能，实时显示新浪微博书评信息。 提供暂存书架功能，可将暂存书架中的图书信息生成二维码或外部文件。 提供完善的图书导航定位，管理端支持地图设计功能，可自定义馆藏地布局，根据分类排架号管理实现图书定位功能。 ▲支持课程参考书查看，可按照院系-课程-教师三层结构显示，可开通由读者添加课程参考书功能，读者可关注所需课程，并提供个人课程完成度分析图。 ★提供完善的读者个人数据展示分析功能、读者积分系统、读者毕业回顾展示。 ★支持图书推荐功能，通过数据挖掘及分析，将与所关注图书相关或近似的热门图书推送给读者。 可实现本校区或跨校区预约、委托功能，支持物流服务和送书服务，读者可通过OPAC自行选择送书地。 提供公共书架功能，书架可分层显示，书架以及书目内容可排序。 ★支持读者毕业回顾网页模块，通过一系列数据展示，带领读者回顾在校期间图书馆的经历。 |

### 5、图书馆管理系统配套设备部分

5.1、查询机

- 产品本身为一体化独立设备，可随处安装，无需另行配备辅助设施；

- ★产品具有查询功能，查询图书馆楼层分布情况，在识读借书证后，读者可查询借还书信息、滞纳金信息等信息，并可执行续借功能，亦可透过一卡通交纳超期罚金等；

- 读者在查询相关信息后可将信息发送到读者邮箱，或通过短信发送到读者手机；

- ★产品具有书目检索功能，支持屏幕手写输入操作；

- ★产品提供后台管理功能，查询机界面内容可由图书馆自行设定并自动更新，无需工作人员维护；

- 提供17寸液晶显示触摸屏供用户操作；

- 主板采用嵌入式工业控制板，操作系统为windows 系统，适应全天候工作；

- 产品有定时开关机功能，在断电后来电时自动启动系统；

- 该产品能与图书馆管理系统进行无缝链接，能与一卡通系统对接；

- 支持Windows的软件操作界面，易于操作；

- 需与设备同时提供远程集中管理系统，用于远程监视、配置、管理多个查询机；

- 需与设备同时提供远程设备异常报警系统，以短信、邮件等方式将设备异常情况及时通知管理员；

- 主要硬件配置：主控模块：双核CPU、集成声卡、显卡、10/100M 自适应网卡；内存：2G,硬盘:300G, 4个 USB 2.0, 2个 RS-232,1个并口,无风扇；主控电源：380W； 17"液晶显示，最佳分辨率：1024*768*75Hz；17寸安全型表面声波触摸屏，定位准确无漂移，分辨率<0.33mm 操作灵敏度<150g ，响应速度：20ms。

- 机柜：全钢制金属柜体，流线型设计，外表面进口烤漆，防磁，防锈，防静电

- 颜色：黑色、银灰色、深蓝色，并支持定制

16.提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函。含运输、 安装和三年质保

5.2、充消检一体机

- 产品本身为一体化独立设备，可随处安装，无需另行配备辅助设施；

- ★产品具有磁条充磁和消磁功能，能够对国产和进口磁条提供可靠充磁和消磁；

- ★产品在具有磁性验证功能，要求在充消的同时验证磁性，并给出磁性有无的声音和灯光指示；

- 产品能够一次对多本书进行充磁或消磁操作，一次操作书籍总高度不小于6厘米；

- 产品提供手动和自动操作模式，可手动设定充磁和消磁模式，也可设置自动模式，即根据磁性的有无决定对磁条进行消磁或充磁；

- ★产品的充消由红外感应触发，平时处于待机状态；

- 材料：高强度ABS

- 操作方式：纵向操作

- 触发模式：光电发充消磁

- 产品提供与计算机的通信接口(RS232)，方便计算机控制充磁、消磁和验证；

- 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函。含运输、 安装和三年质保

5.3、防盗仪

- 工作电压：交流220V、频率 1KHz
天线功率： 3.6W-5W
信号处理： 数字式-多相位、DSP多重滤波技术
外型尺寸：59cm*2.5cm*160cm
制作材料：进口亚克力，不变形、不变色、晶莹透亮、抗磨性强
稳定性：采用软件控制技术，稳定性好
灵敏度：采用DMPD技术，报警灵敏、安全可靠
报警方式: 声光报警

- 可扩展型：系统可选配人次累加系统实现客流统计功能

- 联动性：可与门禁、监控系统联动管理，在监控显示屏上实时报警。
无故障时间≥80000小时

- 通讯接口：USB、RS232、RJ45

- 电源：AC220V

- 工作温度：-10℃～+50℃

- 功耗：〈30W

- 工作模式：支持脱机工作和联机工作方式

- 安装形式：可预埋、切割、线槽、地板固定四种方式安装

- 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函。含运输、 安装和三年质保

5.4、自助借还书机

- ★要求整机通过CCC认证，使用安全、稳定，对读者和工作人员无伤害，开标现场提供证书原件查验。

- 主控设备：CPU为Intel Core i5。内存4G。硬盘 500G。17寸液晶触摸屏显示器。充消检设备：快速充消检一体机。摄像机：低照度高清微型黑白摄像机。网络接口：10M/100M以太网接口。电源：220VAC,50HZ。操作系统：正版windows 7，带正版杀毒软件。工作温度：-5℃-50℃。

- 具备自助借书、还书、续借和查询图书的功能。

- 具备滞纳金扣款等功能。

- 人性化图形用户界面，并伴有语音、动画、文字同步提示，简单直观，操作简便。

- ★具有防止交叉错借书籍的有效机制，要求系统自动判别读者借、还操作，整个借还过程无需点击屏幕任何按钮即可完成，且借书与还书之间也无需点击按钮切换；前面的读者借书完成拿走借书证后，无需按“结束”键，系统应能立即自动退出借书操作界面，以防后续的读者把书籍错借到前面的读者借书证名下造成纠纷。

- 借书或还书操作的同时能够自动显示读者借书证的借书情况列表，方便读者查阅核对。

- ★具备视频多书侦测技术并提供发明专利证书复印件，开标现场提供证书原件查验。防止一码多借等不文明行为的发生，视频多书侦测技术不受磁条和书籍摆放方式的影响，识别准确率达95%以上。

- ★兼容国内外各种规格复合磁条，具有快速充、消磁和磁性状态验证功能，有效防止单张条码纸进行还书等不规范操作，提高图书流通安全性。

- 支持条形码、一卡通等多种形式的借书证。

- ★采用摆镜式条码扫描枪，图书摆放到指定位置后条码扫描枪自动读取书籍条码，识读时间＜0.1秒，可以识读我馆现有的各种条码；当部分异形书籍的条形码在扫描枪扫描范围之外时，可通过手工拨动可伸缩扫描头来扫描书籍条形码，并能自动复位，提供专利证书复印件，开标现场提供证书原件查验。

- ★设备相关的计算机软件著作权登记证书、3C证书和商标注册证书必须是同一公司拥有，并提供相应的证书复印件，开标现场提供证书原件查验，以保证软件升级的连续性和稳定性及无知识产权纠纷。

- 提供整机相关的实用新型专利证书复印件。

- 提供整机相关的外观设计专利证书复印件。

- 防止抽换书籍机制，具有至少2个红外感应器，防止借阅时书籍被抽换，感应装置应能感应所有颜色封面的书籍包括黑色封面。

- 支持标准SIP2协议，与图书馆管理系统无缝链接。

- 至少内置两路视频监控系统，可同时记录读者面部信息特征和图书的借还过程，并能够将借书证号码、操作时间等信息以数字方式叠加在图片上，以备图书撕损和借书证盗用等事项的追溯。

- ★提供自助设备运行监视器，具有在老师办公区域与自助借还书机相连的自助设备运行监视器，该设备集成ARM微处理器、触摸液晶显示器、有线网络、WIFI接口于一起，能在自助设备需要干预时（例如打印机缺纸、网络不通、系统故障等）及时发出声音、灯光、文字来提醒工作人员。开标现场提供自助设备运行监视器演示。

- 系统可升级支持双标签功能，满足条码、RFID同时应用，并能自动判断，RFID支持HF或UHF。

- 设备制造商须通过ISO国际质量体系认证，开标现场提供证书原件查验。

- ▲设备自带工作平台，桌体采用金属材质，自带还书箱可容纳100本以上书籍。

- ★充消磁操作平台必须采用斜坡式V型设计、钢化玻璃材质。

- 业绩：磁条式自助借还书机在高校有100家以上的用户，其中985院校有10家以上

- 售后服务：提供3年原厂免费上门维修服务。

5.5、复合磁条

- 钴基双面胶复合磁条、可无限次充消磁，不会被小于80oersteds的交流或直流磁场改变；

- 磁条须为全部正规合格产品，磁条超薄，双面带胶设计，需要具备加长的防粘背纸方便剥离；

- 具有四片及以上消磁片，分布均匀，充消彻底；

- 与各种国产及进口的电磁波检测系统完全兼容；

- 磁条终生保用不生锈，有效使用寿命不少于30年以上；投标时需提高厂家提供终身保用承诺；

- 采用无酸性胶不会随时间变黄，对人体（孕妇）无害。

5.6、门禁通道

1、门禁机型为单向刷卡“剪刀式”扇门闸机，进出均为右侧刷卡，系统可刷ic卡并具备升级射频卡的条件；闸机主板采用低功耗、不发热、不易死机的嵌入式单板控制器，主板应终身免费保修。

2、入馆人员凭有效证件在闸机上刷卡验证有效后，闸机显示屏提示允许入馆并打开扇门放行，同时将入馆记录存放于门禁系统数据库中，无证件及持无效证件者禁止入馆。

3、可对验卡后有效通过时间、同一张卡重复验卡时间、扇门关闭时间、读者准入类型等进行个性化参数定义。

4、系统通信协议采用TCP/IP、监控软件采用B/S多层架构。每台闸机有独立ip地址，断网时有声光报警。

5、能够实时采集数据，产生详细进馆记录；能从图书监测仪读取数据以便统计实时在馆人数；能按校区、读者部门、读者类型、入馆时间作出相应的统计报表，以及综合性报表和相关的曲线图和柱形图。

6、门禁系统要严防夹人。闸机自带数据库，可脱机脱网运行。可以用无线遥控设备控制其中一个闸机通道设置成无障碍“长开”模式，方便来宾及无卡团体人员进入图书馆。闸机断电时扇门自动打开、遇突发情况而未断电时，闸机扇门可强行推开变为无障碍通道。

★7、设备具有权威部门软件著作权，提供复印件原件投标现场审查。

★8、供应商须能提供三及以上高校或公共图书馆使用用户以证明产品的成熟性，须有相应的用户证明或合同复印件加盖单位公章，原件备查。

10、须有成熟的售后队伍， 4小时内能响应，最迟12小时内要到现场维修。

11、报价包括全部人工费、材料费及设备安装、调试正常运行所有费用。整机免费保修3年。

12．闸机主要技术规格：

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 长度小于1200、宽度小于300、高度小于1000 |
| 壳体材料 | 全不锈钢结构（不允许采用铁皮喷漆及大理石等易生锈、易破碎结构） |
| 主控模块 | 工业级嵌入式（单板）控制器 |
| 验卡速度 | <0.3秒 |
| 通信速度 | 10/100 M |
| 最大通过率 | 60人/分钟 |
| 扇门响应时间 | <0.3秒 |
| 传感器响应时间 | <0.1秒 |
| 工作环境 | 温度范围：-30℃—60℃ |
|  | 湿度范围：5%—95%RH |
| 工作电源 | 220VAC±10%，50HZ±4％ |
| 工作电流 | 0.7A—1.2A |
| 噪音指标 | ≤50分贝 |

## 设备清单（包一）

| 楚雄技师学院图书馆信息化扩容项目（包一） |
| --- |
| 序号 | 设备 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、服务器部分 |
| 1 | 机架式服务器 | 标配1个Intel 10核Xeon E5-4610 v3处理器(10核,1.7G, 25MB 缓存)，可扩至四路处理器，集成远程管理, 标配1x16G（2133 DDR4内存，最大可扩充至3TB全缓冲DIMMs (DDR4-2133)内存，在线备用或者高级ECC模式；支持锁步模式；内置Smart Array B140i/0GB阵列控制器,支持8个2.5英吋SAS/SATA/SSD热插拔硬盘，集成331FLR四端口1GbE多功能网卡；支持2个10Gb光口；标配带1个1200W热插拔电源；标配热插拔冗余风扇( 5+1)，配置独立的远程管理卡，实现服务器远程管理；2U机架式,标配带滚珠上架导轨和线缆管理，标配3年7*24小时服务，4小时响应，包含标准安装服务 | 台 | 2 | 需提供厂商授权和售后服务承诺 |
| 2 | 服务器CPU | Intel Xeon E5-4610v3 (1.7GHz/10-core/25MB/105W) Processor Kit | 套 | 2 |  |
| 3 | 服务器硬盘 | 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | 块 | 4 |  |
| 4 | 服务器电源 | 1200W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit | 套 | 2 |  |
| 5 | 服务器HBA卡 | 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter | 套 | 2 |  |
| 6 | 服务器内存 | 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | 套 | 14 |  |
| 7 | 光模块 | 8GB FC光模块 | 个 | 4 |  |
| 8 | 单模万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 4 |  |
| 9 | 安装、调试及集成技术要求 | ★须提供详细的技术方案及与原来设备的对接方案，要求将机架服务器、学校现有的SAN交换机、存储设备、和项目2中主机虚拟化软件进行集成、安装、调试、对接，按照用户要求安装、配置虚拟化软件和操作系统。 | 项 | 1 |  |
| 2、软件部分 |
| 10 | VM虚拟化管理中心 | 一体化运维管理软件和一个实例的虚拟化管理中心软件授权 | 套 | 1 | 需提供厂商授权和售后服务承诺 |
| 11 | VM主机虚拟化软件及相关组件 | 企业增强版CPU授权许可 | 套 | 4 |  |
| 12 | 服务器操作系统 | 提供目前主流的正版服务器操作系统 | 套 | 2 |  |
| 13 | 安装、调试及集成技术要求 | 须将机架服务器、学校现有的SAN交换机、存储设备、主机虚拟化软件进行集成、安装、调试、对接，按照用户要求安装、配置虚拟化软件和操作系统。 |  | 1 |  |
| 3、图书馆中心机房UPS部分 |  |
| 14 | UPS主机 | 30KVA，延时2小时 | 台 | 1 | 需提供厂商授权和售后服务承诺 |
| 15 | 蓄电池 | 12V100AH，铅酸免维护蓄电池 | 只 | 64 |  |
| 16 | 拼装电池柜 | 16节拼装 | 套 | 4 |  |
| 17 | 电池连接线缆 | BVR16mm2 | 项 | 1 |  |
| 18 | 电池组直流空开盒 | LS 3P160A | 支 | 2 |  |
| 19 | 输入输出电缆 | YJV 4x25mm+1x10mm2 | 米 | 200 |  |
| 20 | 配电柜 | 配电柜600x400x1500mm，含UPS输入输出空开，市电输入输出空开，UPS维护空开，液晶电压电流表等 | 套 | 1 |  |
| 21 | 辅材 | 含铜鼻子，管材等 | 批 | 1 |  |
| 22 | 服务 | 吊顶恢复费用 包含安装、调试集成、售后和培训费用 | 项 | 1 |  |
| 4、其他部分 |  |
| 23 | 核心交换机接口板 | 支持H3C S7506E交换机16口SFP+万兆光口板。 包含安装调试集成到校园网的核心交换机上 | 套 | 1 |  |
| 24 | 台式电脑 | 主板芯片组Intel H81，配置智能英特尔 酷睿 I5-4590处理器 (3.30GHz Turbo,6MB))；内存4G DDR3 1600MHz内存；硬盘1TB 7200 RPM 3.5"支持SATA 3.0 GB/S硬盘；Windows 7简体中文专业版；集成显卡；DVD-RW光驱；同品牌24英寸 VGA接口显示器；中文键盘键盘和光电鼠标；三年厂家免费上门服务，三年免费备件服务（含硬盘、内存、鼠标、键盘、显示器），7天24小时内2小时本地上门服务;负责安装调试； | 套 | 20 |  |
| 25 | 激光彩色打印机 | A4彩色激光打印机 (自动双面+有线+无线网络) | 台 | 1 |  |
| 26 | 空调 | 柜式3P，冷暖型,用电220V，需含空调的安装和所需线材等 | 台 | 4 |  |
| 27 | 后备式UPS | ups不间断电源600W稳压来电自启动静音单台电脑延时30分钟,在线式，600W/1000 VA | 台 | 5 |  |
| 5、图书馆LED显示屏部分 |  |
| 28 | 室外P6.6全彩 | 采用室外P6.67表贴三合一全彩；封装方式:2727封装；像素间距:6.67mm；管芯:三安;物理密度:22500点/㎡;显示颜色:全彩色；扫描方式：1/6;显示内容:文字\图片\视频；最大功耗：1200W/㎡；屏体厚度:160mm;每平方重量:50KG/㎡;箱体尺寸:(长)960mm*(高)960mm；箱体要求：双开门全防水标准箱体；物理分辨率:144点*144点;最佳视距:6m-250m；最佳视角:水平≥120度,垂直≥100度;使用寿命:10万小时;盲点率:≤0.00001;显示面积:(长)3200mm×(高)1920mm=6.144㎡；含显示屏软件:实现自动播出文字、图象、视频等内容；数据库显示；表格输入；网络功能；后台播放；定时播放；多窗口任务同时播放；文本支持Word,Excel；支持所有的动画文件；日期、时间、日期+时间、模拟时钟等；生产商具有15年（包含）以上稳健经营累积的制造经验和信誉（公司成立日期为准），且经过国家级高新技术企业认证、中国一级光源制造企业认证、3C认证、美国UL认证、ROHS认证、ISO9001认证、ISOI4001认证、自主创新型优势科技企业认证书、LED灯型材外观设计专利证书、LED数码灯外观设计专利证书、灯条（锯形）外观设计专利证书、柔性LED数码灯带实用新型专利证书、LED灯（楼体）外观设计专利证书、彩色光电玻璃幕墙发明专利证书、半导体变色发光装置发明专利证书、计算机软件著作权登记证书。 | 平方米 | 6.144 | 需提供厂商授权和售后服务承诺 |
| 29 | 三相稳压电源 | 相数：三相；功率：>=10KVA；；输入电流:>=16A；输入电压：单相220V±20% ，三相（三相四线）380V±20%；输出电压：单相220V，三相（三相四线）线电压380V或相电压220V；效率：≥98%；质保：三年 包含安装所需线材，负责安装调试，为室外彩屏提供电压稳定的电源。 | 台 | 1 |  |
| 30 | 安装调试 | 含整个显示屏的安装和调试，以及所需的钢架和装修，控制线材、配电箱、强电线缆、接收卡、发送卡、换气扇，不包含控制电脑 | 项 | 1 |  |
| 6、图书馆无线网络施工部分 |  |
| 31 | 无线AP点集成施工 | 图书馆现在已有3台H3C POE交换机和50个H3C EWP-WA4320-CAN-SI-FIT无线AP，100个无线AP授权,和已经使用的两台H3C 3024E无线控制器设备。现需要将这些设备进行安装集成。 包含安装集成所需的线材和辅材，管理培训和技术支持 | 点 | 50 | 投标文件中需提供图书馆各楼层AP点的布置图纸和实施方案 |
| 32 | 吊顶恢复费用及相关费用 |  | 项 | 1 |  |

## 设备清单（包二）

| 楚雄技师学院图书馆管理系统及配套设备项目（包二） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、图书馆管理系统软件部分 |
| 1 | 图书馆管理系统 | 采访、编目、典藏、流通、异地委托借阅、阅览、期刊、 统计、系统管理、OPAC、应用服务系统。数据库服务器基于Windows 操作系统，无用户数限制。不含oracle 数据库 | 套 | 1 | 需同一厂家产品(负责软件安装调试集成和培训)，并提供授权和售后服务承诺 |
| 2 | 一卡通接口 | 提供一卡通的读卡、缴费、读者证件管理等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 数字化校园接口 | 提供OPAC 子模块的用户认证接口，实现用户在该数字化校园系统的网络应用中实现“单点登录”；信息展示等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电子资源读者远程访问系统 | 电子资源远程访问代理服务系统，集成图书馆管理系统读者认证，使读者可在任何地点访问、查看、下载图书馆馆内电子资源服务。（无并发访问授权数限制） | 套 | 1 |  |
| 5 | 电子阅览室集群管理系统 | 管理电子阅览室的计费、其它收费等。（共200 台客户端接入授权） | 套 | 1 |  |
| 6 | 手机图书馆门户（OPAC） | 包括：掌上门户(WAP 服务，提供书目检索、新书上架、热门推荐、热门借阅、读者荐购、图书馆公告、读者导航；我的图书馆（续借、证件挂失、预约、我的书架等）;掌上APP（iOS和Android 平台智能手机客户端） | 套 | 1 |  |
| 7 | 微信服务平台 | 通知、讲座等发布及查询；我的图书馆；图书查询；借阅信息查询；书刊续借；书刊预约、委托；预约查询；证件挂失；可定制菜单服务；借还书成功通知、图书到期提醒、预约委托图书到馆通知 | 套 | 1 |  |
| 8 | 磁条式自助借还接口 | （磁条式自助设备）支持SIPII协议。提供相应接口实现读者自助借还 | 套 | 2 |  |
| 9 | 多功能自助服务授权软件 | 通过自助服务终端机柜，实现读者自助信息查询、图书续借、超期缴款、违章缴款、自助打印、自助复印、自助扫描等功能。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 自助服务终端机柜 | 专用自助服务终端机柜，配合多功能自助服务终端接入授权软件使用 | 套 | 2 |  |
| 11 | Oracle 数据库管理系统 | 标准版For Windows（10 用户） | 套 | 1 |  |
| 12 | 服务 | 1、负责将图书管理系统的安装部署到虚拟化服务器上，并做好应用平台的可靠性安全性配置和部署；2、培训：内容包括基本业务模块以及系统管理员的系统日常维护与管理、系统数据备份、系统安装调试。免费提供产品的培训文挡，包括使用说明、系统安装调试说明等；3、负责和图书管理系统配套设备的调试对接。4、数据迁移：免费为用户转换本馆现有系统数据包括：读者数据、书目数据、馆藏数据、流通数据、过刊数据；5、其他服务承诺。 | 项 | 4 |  |
| 图书馆管理系统配套设备部分 |
| 13 | 自助借还书机 | 详见招标技术参数 | 套 | 2 | 项目13至22的产品必须为同一厂家产品(负责软件安装调试集成和培训)，并提供授权和售后服务承诺 |
| 14 | 充消检一体机 | 详见招标技术参数 | 套 | 2 |  |
| 15 | 查询机 | 详见招标技术参数 | 套 | 2 |  |
| 16 | 单通磁条防盗仪 | 详见招标技术参数 | 套 | 3 |  |
| 17 | 双通磁条防盗仪 | 详见招标技术参数 | 套 | 2 |  |
| 18 | 三通道磁条防盗仪 | 详见招标技术参数 | 套 | 1 |  |
| 19 | 门禁 | 详见招标技术参数 | 套 | 4 |  |
| 20 | 复合磁条 | 详见招标技术参数 | 条 | 300000 |  |
| 21 | 书标 | 带书标膜 | 条 | 300000 |  |
| 22 | 条码 | 带条码膜 | 条 | 300000 |  |
| 23 | 书标打印机 | epson 630k | 台 | 1 |  |
| 24 | 条码扫描枪 | 霍尼韦尔MS9540激光扫描（含自动感应扫描支架 USB口） | 台 | 20 |  |
| 25 | 铆管装订机 | 金典GD-50ES，自动装订机电动打孔，自动装订，液晶显示，激光定位，自动休眠。 装订厚度可达50MM（即500页） | 台 | 1 |  |
| 26 | 服务 | 1、负责将项目12至18的设备进行安装调试和对接；2、负责使用操作培训；3、提供3年的免费质保维护；4、其他服务承诺。 | 项 | 4 |  |
| 3、图书回溯建库部分 |
| 27 | 图书回溯建库服务 | 1、原有12万册图书数据按要求录入到图书管理系统。 | 条 | 120000 |  |
|  |  | 2、图书加工服务 按要求对30万册图书加盖馆藏章、粘贴可充磁磁条、粘贴条形码、条形码覆膜、粘贴书标、书标覆膜 加工要求： （1）馆藏章：2个，书名页和书籍外切口各一个。书名页：左右居中，上下位于中线以下；外切口：上下左右居中。 （2）书标1个，书脊距下端5cm处一个（加贴保护膜）。 （3）条码1个，条码格式严格按照甲方要求，书名页右上角一个（加贴保护膜）。 （4）磁条：复合磁条，每书一根，加装在书内隐藏处，不得外露突出。 （5）扫描标签，在馆员工作站中扫描粘贴有标签的图书的条形码。 注意:本项服务按实际加工量进行结算，投标单位需要给出每本图书数据录入和图书加工(盖馆藏章、贴书标、条码、磁条)的单价，按最大加工数量（数据录入12万册、加工30万册）计算图书回溯建库服务投标总价，该总价和包二的其他项目合计不得超出包二的采购预算。 图书回溯建库服务结算价格=录入图书数据单价ⅹ实际录入数量+图书加工每本单价ⅹ实际加工数量。 | 本 | 300000 |  |